## REKAPITULACIJA
Popis del: Izgradnja raziskovalne črpalne vrtine MKG-1
|  | m.e. | kol. | cena/enoto | skupna cena
A | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Transport vrtalnega stroja in opreme na delovišče in nazaj |  | 1 | 0 | 0
2 | Priprava delovnega platoja | vrtina | 1 | 0 | 0
3 | Odvoz navrtanine in pospravljanje delovišča | vrtina | 1 | 0 | 0
Skupaj sklop A |  |  |  |  | 0
B | Rudarska dela
1 | Montaža in priprava za delo | ura | 6 | 0 | 0
2 | Vrtanje z globinskimi kladivi z istočasno cevitvjo Ø 298/315 mm za uvodno-tehnično kolono do globine 50 m | m | 50 | 0 | 0
3 | Cevitev vrtine s cevmi Ø 244,5 /6 mm in izvedba cementiranja kolone za uvodno-tehnično kolono do globine 50 m | m | 50 | 0 | 0
4 | Vezanje in strjevanje cementa 24 ur | ura | 24 | 0 | 0
5 | Vrtanje z globinskimi kladivi z istočasno cevitvjo Ø 219/225,4 mm za produkcijsko kolono do globine 150 m | m | 100 | 0 | 0
6 | Cevitev vrtine z liner filtrsko konstrukcijo Ø 168,3/5 mm | m | 105 | 0 | 0
7 | Dobava jeklenih cevi Ø 244,5/6 mm, kvaliteta jekla USA AISI 304 za uvodno-tehnično kolono, fco delovišče | m | 51 | 0 | 0
8 | Glava za slepo cevitev, material USA AISI 304, fco delovišče | kom | 1 | 0 | 0
9 | Lijak Ø 225 ×168,3 mm, material USA AISI 304 | kom | 1 | 0 | 0
10 | Jekleni slotirani filtri Ø 168,3/5 mm, vertikalna reža 3×40 mm, prepustnost 13%, kvaliteta jekla USA AISI 304, fco delovišče | m | 88 | 0 | 0
11 | Jekleni cevi Ø 168,3/5 mm, kvaliteta jekla USA AISI 304 | m | 17 | 0 | 0
12 | Cement z dodatki, fco delovišče | kg | 3000 | 0 | 0
13 | Prirobnica s pokrovom iz nerjavečega jekla DN 250, PN 10, tesnilo in vijaki ter ureditev ustja vodnjakov, material USA AISI 304, fco delovišče | komplet | 1 | 0 | 0
14 | Dno vodnjaka, material USA AISI 304, fco delovišče | vodnjak | 1 | 0 | 0
15 | Čiščenje in aktiviranje vodnjakov z batom in air liftom | ura | 24 | 0 | 0
Skupaj sklop B |  |  |  |  | 0
C | Hidrogeološka dela in nadzor
1 | Projektna dokumentacija in končno poročilo |  | 1 | 0 | 0
2 | Projektantski in hidrogeološki nadzor z izdelavo končnega poročila | dan | 6 | 0 | 0
3 | Vgradnja črpalke | ura | 8 | 0 | 0
4 | Izvedba črpalnega poizkusa -step test (4×3 ure) in obdelava podatkov s poročilom (elektriko preskrbi naročnik) | vrtina | 1 | 0 | 0
5 | Video posnetek vrtine | vrtina | 1 | 0 | 0
Skupaj sklop C |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP A + B + C |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 5 % |  |  |  | 0
| OSNOVA ZA DDV |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| VREDNOST DEL |  |  |  | 0